 (
КСС
) (
№
Вид СМР
мярка
количество
ед. цена
Стойност
I
VRV
КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ НОВО КРИЛО
1
Доставка и монтаж на Климатично
 тяло за 
VRV 
система за вътрешен стенен монтаж, 
Q
охл=3,6 кВт, 
Qot=
4,0 
кВт, ел. захр. 100 Вт, 220 В, размери 837/302/189 мм
бр
16
2
Доставка и монтаж върху покрив на Външно тяло на 
VRV 
система, 
Q
охл.ном.=57,8 
kW, 
Qot.hom.=
64,0 kW, Ne
л
.=18,0 kW
бр
1
3
Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35мм на запояване,вкп. топлоизолация и укрепване
м
52
4
Доставка и монтаж на медна тръба ф9,52мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
м
50
5
Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
м
60
6
Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
м
65
7
Доставка и монтаж на медна тръба ф22,2мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
м
4
8
Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6мм на запояване,вкл.укрепване
м
30
9
Доставка и монтаж на тройници, размери от диаграмата
бр
30
10
Комплексни изпитания на якост и плътност на тръбна мрежа
компл.
1
11
Пълнене с Фреон на тръбна мрежа и климатични тела
компл.
1
II
VRV
 
КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ СТАРО
 
КРИЛО
12
Доставка и монтаж на Климатично тяло за 
VRV 
система за вътрешен стенен монтаж, 
Qox
л
=3,6 
кВт, 
Qot=
4,0 
кВт, ел. захр. 100 Вт, 220 В, размери 837/302/189 мм
бр
18
13
Доставка и монтаж върху покрив на Външно тяло на 
VRV 
система, 
Q
охл.ном.=64,8 
kW, 
Qot.hom.=
72,0 kW, Ne
л
.
 
=20,0 
kW
бр
1
14
Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
м
60
15
Доставка и монтаж на медна тръба ф9,52мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
м
50
16
Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
м
80
)
 (
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
СУ 
“
ИВАН ВАЗОВ
”
, ГР.
 ПЛЕВЕН
ОБЕКТ
: 
Климатизация на последния трети етаж на СУ
”
Иван Вазов", гр. Плевен
 
)





































	№
	Вид CMP
	мярка
	количество
	ед. цена
	Стойност

	17
	Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	60
	
	

	18
	Доставка и монтаж на медна тръба ф19,05мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	10
	
	

	19
	Доставка и монтаж на медна тръба ф22,2мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	10
	
	

	20
	Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	45
	
	

	21
	Доставка и монтаж на медна тръба ф39,4мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	4
	
	

	22
	Доставка и монтаж на тройници, размери от диаграмата
	бр
	34
	
	

	23
	Комплексни изпитания на якост и плътност на тръбна мрежа
	компл.
	1
	
	

	24
	Пълнене с Фреон на тръбна мрежа и климатични тела
	компл.
	1
	
	

	III
	ОБЩИ СМР
	
	
	
	

	25
	Пробиване на вертикален отвор 150/100мм в стар тухлен зид 300 мм
	бр.
	40
	
	

	26
	Пробиване на хоризонтален отвор 200/100мм в стара стоманобетонова плоча 200 мм
	бр.
	4
	
	

	27
	Замонолитване на отвори 150/100мм в тухлени стени 300 мм, вкл. измазване и боядисване
	бр.
	40
	
	

	28
	Замонолитване на отвори 200/100 мм в бетонова плоча
	бр.
	4
	
	

	29
	Доставка и монтаж на кабел-канали за монтаж в тях на тръбната мрежа, размери от аксонометриата
	м
	290
	
	

	30
	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на лепени PVC тръби ф25мм за дренаж на конденз
	м
	100
	
	

	31
	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на лепени PVC тръби ф50мм за дренаж на конденз
	м
	170
	
	

	32
	Доставка и монтаж на ел. проводник СВТ 5х10мм2, вкл. укрепване
	м
	60
	
	

	33
	Доставка и монтаж на ел. проводник СВТ 5х6мм2, вкл. укрепване
	м
	20
	
	

	34
	Изработка, доставка и монтаж на табло автоматика за управление на две VRV системи
	бр
	1
	
	

	35
	72 часова проба на климатична VRV система
	бр
	2
	
	




