Приложение (образец)

До

………………………………………

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От  ……………………………………………………………………..…………………………..,

(наименование на участника)

представлявано от ……………………………………………………………..……………..…

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на………………………………………………………………………………

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в Обявата и Условията за участие за възлагане на обществената поръчка с предмет:………………………………………………………………………………………

заявяваме следното:

1. Желаем да участваме в избора на изпълнител за  обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………………………………………

като приемаме всички условия за нейното изпълнение.

2. Предлаганата от мен/нас доставка и дейностите свързани с нея ще отговарят на условията в техническата спецификация на Възложителя

3. Предлагаме срок за доставка - ………………… календарни дни, считано от датата на възлагане на конкретната поръчка.

4. Предлаганият от нас гаранционен срок  е ..….. (……………………………) (словом) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката и монтажа без забележки.

5.Срокът за реакция при възникнал проблем при експлоатацията на климатиците е 24 часа от получаване на писменото уведомление от Възложителя.

6.Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще се  спазват Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2 от 22.03.2004г. за „Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“ и „Наредбата за противопожарна безопасност“

7. Декларираме, че инверторната система за централна климатизация от тип VRF, предмет на доставката, ще бъдат нова, неупотребявана и не е спряна от производство.

8. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да обезпечим изпълнението на договора с гаранция, която е 3% (три) на сто от стойността на договора.

Приложения:

- Каталог с технически данни на стоките, съдържащ данни за всяко едно от изискванията на Възложителя, съгласно Техническата спецификация.

- Списък на сервизна мрежа в страната и условията при които ще се извършва гаранционното поддържане.

Дата: ……………….                        Подпис и печат:    .............................

(длъжност и име)

Приложение (образец)

ДО

………………………………………………

………………………………………………

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………………………………………………………..

(наименование на участника)

представлявано от …………………………………………

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ………………………………….

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в Обявата за събиране на оферти и Условията за възлагане на обществената поръчка, с предмет: - …………………………………………………………………………………………

заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчката за обща стойност в размер на …………………………………………………………………… (словом) лева, без ДДС.

2. Така предложената цена е формирана на база количества и единичните цени, посочени в ценовата таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката в пълен обем, включително демонтаж, ако има съществуващ климатик.

Приложение: Ценова таблица

Дата: …………					Подпис и печат _______________

Име, длъжност: ……………………..

Приложение

Ценова таблица

за обект:……………………………………………………………………………………

| № | Вид СМР | мярка |  | количество | ед. цена | Стойност |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | VRVКЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ НОВО КРИЛО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на Климатично тяло за VRV система за вътрешен стенен монтаж, Qохл=3,6 кВт, Qot=4,0 кВт, ел. захр. 100 Вт, 220 В, размери 837/302/189 мм | бр |  | 16 |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж върху покрив на Външно тяло на VRV система, Qохл.ном.=57,8 kW, Qot.hom.=64,0 kW, Neл.=18,0 kW | бр |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35мм на запояване,вкп. топлоизолация и укрепване | м |  | 52 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на медна тръба ф9,52мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 60 |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 65 |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на медна тръба ф22,2мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6мм на запояване,вкл.укрепване | м |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на тройници, размери от диаграмата | бр |  | 30 |  |  |  |
| 10 | Комплексни изпитания на якост и плътност на тръбна мрежа | компл. |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Пълнене с Фреон на тръбна мрежа и климатични тела | компл. |  | 1 |  |  |  |
| II | VRV КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ СТАРО КРИЛО |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на Климатично тяло за VRV система за вътрешен стенен монтаж, Qoxл=3,6 кВт, Qot=4,0 кВт, ел. захр. 100 Вт, 220 В, размери 837/302/189 мм | бр |  | 18 |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж върху покрив на Външно тяло на VRV система, Qохл.ном.=64,8 kW, Qot.hom.=72,0 kW, Neл. =20,0 kW | бр |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 60 |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на медна тръба ф9,52мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 50 |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м |  | 80 |  |  |  |

| 17 | Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Доставка и монтаж на медна тръба ф19,05мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 10 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на медна тръба ф22,2мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 10 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 45 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на медна тръба ф39,4мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване | м | 4 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на тройници, размери от диаграмата | бр | 34 |  |  |
| 23 | Комплексни изпитания на якост и плътност на тръбна мрежа | компл. | 1 |  |  |
| 24 | Пълнене с Фреон на тръбна мрежа и климатични тела | компл. | 1 |  |  |
| III | ОБЩИ СМР |  |  |  |  |
| 25 | Пробиване на вертикален отвор 150/100мм в стар тухлен зид 300 мм | бр. | 40 |  |  |
| 26 | Пробиване на хоризонтален отвор 200/100мм в стара стоманобетонова плоча 200 мм | бр. | 4 |  |  |
| 27 | Замонолитване на отвори 150/100мм в тухлени стени 300 мм, вкл. измазване и боядисване | бр. | 40 |  |  |
| 28 | Замонолитване на отвори 200/100 мм в бетонова плоча | бр. | 4 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на кабел-канали за монтаж в тях на тръбната мрежа, размери от аксонометриата | м | 290 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на лепени PVC тръби ф25мм за дренаж на конденз | м | 100 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на лепени PVC тръби ф50мм за дренаж на конденз | м | 170 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на ел. проводник СВТ 5х10мм2, вкл. укрепване | м | 60 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на ел. проводник СВТ 5х6мм2, вкл. укрепване | м | 20 |  |  |
| 34 | Изработка, доставка и монтаж на табло автоматика за управление на две VRV системи | бр | 1 |  |  |
| 35 | 72 часова проба на климатична VRV система | бр | 2 |  |  |

|  |  |  |  | Общо: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непредвидени разходи 10%: |  |
|  |  |  |  | Сума без ДДС: |  |
|  |  |  |  | ДДС: |  |
|  |  |  |  | Всичко: |  |

Забележки:

1. При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена да се взема предвид изписаната с думи.

2. В единичните цени за дейностите предмет на договора, са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. Допълнителни дейности, услуги и материали, свързани с доставката, монтажа и гаранционната поддръжка, които не са описани по-горе са за сметка на Изпълнителя

3. Цените са в български лева, без включен ДДС.

Дата: ……………..					Подпис и печат _______________

Име, длъжност:……………………

образец

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ

|  | ВИД ДОКУМЕНТ: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | … |  |
| 3. |  |  |

| 2. | “Техническо предложение” |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | … |  |
| 2.2 | … |  |

| 3. | “Ценово предложение““ |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | … |  |
| 3.2 | … |  |

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:										[печат]

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на основание чл. 39, ал.3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП

Долуподписаният /-ната/ 								   в качеството ми на	________________________________________________________                         (посочете длъжността) на  					                                (посочете наименованието на участника) БУЛСТАТ/ЕИК  				– участник в обществена поръчка

с ПРЕДМЕТ: ……………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата, са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: _____/______/_________

Име, презиме и фамилия:  ______________________________________________________

Длъжност на представляващия участника: ______________________________

Подпис на лицето (и печат): _______________________________

Образец

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА УЧАСТНИК

Административни сведения

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| – пощенски код, населено място: |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| – пощенски код, населено място: |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |  |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена |  |
| Трите имена |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ……................................................... 2. ……................................................... |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:........................................ |  |