Приложение (образец)

До
………………………………………

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
От  ……………………………………………………………………..…………………………..,
(наименование на участника)
представлявано от ……………………………………………………………..……………..…
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на………………………………………………………………………………
 (посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
    След като се запознахме с изискванията в Обявата и Условията за участие за възлагане на обществената поръчка с предмет:………………………………………………………………………………………
заявяваме следното:
1. Желаем да участваме в избора на изпълнител за  обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………………………………………
 като приемаме всички условия за нейното изпълнение. 
2. Предлаганата от мен/нас доставка и дейностите свързани с нея ще отговарят на условията в техническата спецификация на Възложителя
3. Предлагаме срок за доставка - ………………… календарни дни, считано от датата на възлагане на конкретната поръчка.
4. Предлаганият от нас гаранционен срок  е ..….. (……………………………) (словом) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката и монтажа без забележки.
5.Срокът за реакция при възникнал проблем при експлоатацията на климатиците е 24 часа от получаване на писменото уведомление от Възложителя.
6.Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще се  спазват Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2 от 22.03.2004г. за „Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“ и „Наредбата за противопожарна безопасност“
7. Декларираме, че инверторната система за централна климатизация от тип VRF, предмет на доставката, ще бъдат нова, неупотребявана и не е спряна от производство.
8. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да обезпечим изпълнението на договора с гаранция, която е 3% (три) на сто от стойността на договора. 
Приложения:
- Каталог с технически данни на стоките, съдържащ данни за всяко едно от изискванията на Възложителя, съгласно Техническата спецификация.
- Списък на сервизна мрежа в страната и условията при които ще се извършва гаранционното поддържане.

Дата: ……………….                        Подпис и печат:    ............................. 
   						                            (длъжност и име)










































                                                                                                                         Приложение (образец) 
ДО
………………………………………………
………………………………………………
                                                                                                                                
                                                                                                                            
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


От ………………………………………………………..
(наименование на участника)
представлявано от …………………………………………
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на ………………………………….
(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията в Обявата за събиране на оферти и Условията за възлагане на обществената поръчка, с предмет: - …………………………………………………………………………………………
 
заявяваме следното:

1. Предлагаме да изпълним поръчката за обща стойност в размер на …………………………………………………………………… (словом) лева, без ДДС.
2. Така предложената цена е формирана на база количества и единичните цени, посочени в ценовата таблица и включва всички разходи за изпълнение на поръчката в пълен обем, включително демонтаж, ако има съществуващ климатик.

Приложение: Ценова таблица 


Дата: …………					Подпис и печат _______________

Име, длъжност: ……………………..





Приложение
Ценова таблица 

за обект:……………………………………………………………………………………

	№
	Вид СМР
	мярка
	количество
	ед. цена
	Стойност

	I
	VRVКЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ НОВО КРИЛО
	
	
	
	
	
	

	1
	[bookmark: _GoBack]Доставка и монтаж на Климатично тяло за VRV система за вътрешен стенен монтаж, Qохл=3,6 кВт, Qot=4,0 кВт, ел. захр. 100 Вт, 220 В, размери 837/302/189 мм
	бр
	16
	
	

	2
	Доставка и монтаж върху покрив на Външно тяло на VRV система, Qохл.ном.=57,8 kW, Qot.hom.=64,0 kW, Neл.=18,0 kW
	бр
	1
	
	

	3
	Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35мм на запояване,вкп. топлоизолация и укрепване
	м
	52
	
	

	4
	Доставка и монтаж на медна тръба ф9,52мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	50
	
	

	5
	Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	60
	
	

	6
	Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	65
	
	

	7
	Доставка и монтаж на медна тръба ф22,2мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	4
	
	

	8
	Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6мм на запояване,вкл.укрепване
	м
	30
	
	

	9
	Доставка и монтаж на тройници, размери от диаграмата
	бр
	30
	
	

	10
	Комплексни изпитания на якост и плътност на тръбна мрежа
	компл.
	1
	
	

	11
	Пълнене с Фреон на тръбна мрежа и климатични тела
	компл.
	1
	
	

	II
	VRV КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ СТАРО КРИЛО
	
	
	
	

	12
	Доставка и монтаж на Климатично тяло за VRV система за вътрешен стенен монтаж, Qoxл=3,6 кВт, Qot=4,0 кВт, ел. захр. 100 Вт, 220 В, размери 837/302/189 мм
	бр
	18
	
	

	13
	Доставка и монтаж върху покрив на Външно тяло на VRV система, Qохл.ном.=64,8 kW, Qot.hom.=72,0 kW, Neл. =20,0 kW
	бр
	1
	
	

	14
	Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	60
	
	

	15
	Доставка и монтаж на медна тръба ф9,52мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	50
	
	

	16
	Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	80
	
	



	17
	Доставка и монтаж на медна тръба ф15,9мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	60
	
	

	18
	Доставка и монтаж на медна тръба ф19,05мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	10
	
	

	19
	Доставка и монтаж на медна тръба ф22,2мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	10
	
	

	20
	Доставка и монтаж на медна тръба ф28,6мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	45
	
	

	21
	Доставка и монтаж на медна тръба ф39,4мм на запояване,вкл. топлоизолация и укрепване
	м
	4
	
	

	22
	Доставка и монтаж на тройници, размери от диаграмата
	бр
	34
	
	

	23
	Комплексни изпитания на якост и плътност на тръбна мрежа
	компл.
	1
	
	

	24
	Пълнене с Фреон на тръбна мрежа и климатични тела
	компл.
	1
	
	

	III
	ОБЩИ СМР
	
	
	
	

	25
	Пробиване на вертикален отвор 150/100мм в стар тухлен зид 300 мм
	бр.
	40
	
	

	26
	Пробиване на хоризонтален отвор 200/100мм в стара стоманобетонова плоча 200 мм
	бр.
	4
	
	

	27
	Замонолитване на отвори 150/100мм в тухлени стени 300 мм, вкл. измазване и боядисване
	бр.
	40
	
	

	28
	Замонолитване на отвори 200/100 мм в бетонова плоча
	бр.
	4
	
	

	29
	Доставка и монтаж на кабел-канали за монтаж в тях на тръбната мрежа, размери от аксонометриата
	м
	290
	
	

	30
	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на лепени PVC тръби ф25мм за дренаж на конденз
	м
	100
	
	

	31
	Доставка и монтаж, вкл. укрепване на лепени PVC тръби ф50мм за дренаж на конденз
	м
	170
	
	

	32
	Доставка и монтаж на ел. проводник СВТ 5х10мм2, вкл. укрепване
	м
	60
	
	

	33
	Доставка и монтаж на ел. проводник СВТ 5х6мм2, вкл. укрепване
	м
	20
	
	

	34
	Изработка, доставка и монтаж на табло автоматика за управление на две VRV системи
	бр
	1
	
	

	35
	72 часова проба на климатична VRV система
	бр
	2
	
	


	

	 
	 
	 
	Общо:
	

	 
	 
	 
	 
	Непредвидени разходи 10%:
	

	 
	 
	 
	 
	Сума без ДДС:
	

	 
	 
	 
	 
	ДДС:
	

	 
	 
	 
	 
	Всичко:
	





Забележки:
1. При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена да се взема предвид изписаната с думи.
2. В единичните цени за дейностите предмет на договора, са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. Допълнителни дейности, услуги и материали, свързани с доставката, монтажа и гаранционната поддръжка, които не са описани по-горе са за сметка на Изпълнителя
3. Цените са в български лева, без включен ДДС.

Дата: ……………..					Подпис и печат _______________
                                                                                   Име, длъжност:……………………



                                                                                                     




























образец

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ

	
	ВИД ДОКУМЕНТ:
	

	1. 
	
	

	2.
	…
	

	3.
	
	



	2.
	“Техническо предложение”
	

	2.1

	…
	

	2.2

	…
	



	3.
	“Ценово предложение““
	

	3.1
	…
	

	3.2
	…
	




[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:										[печат]


Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
на основание чл. 39, ал.3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП


Долуподписаният /-ната/ 								   в качеството ми на	________________________________________________________                         (посочете длъжността) на  					                                (посочете наименованието на участника) БУЛСТАТ/ЕИК  				– участник в обществена поръчка 
с ПРЕДМЕТ: ……………………………………………………………………………

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

   	При изготвяне на офертата, са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: _____/______/_________


Име, презиме и фамилия:  ______________________________________________________
Длъжност на представляващия участника: ______________________________

Подпис на лицето (и печат): _______________________________


                                                                                                                            




Образец 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА УЧАСТНИК
 
Административни сведения
	Наименование на участника:
	

	ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
	

	Седалище:
	

	–  пощенски код, населено място:
	

	–  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
	

	Адрес за кореспонденция:
	

	–  пощенски код, населено място:
	

	–  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
	

	Телефон:
	

	Факс:
	

	E-mail адрес:
	

	(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
	

	Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
	

	Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
	

	

	

	Трите имена
	

	

	

	Трите имена
	

	Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
	1. ……...................................................

2. ……...................................................

	Данни за банковата сметка: 
Обслужваща банка:……………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:........................................
	


 



